## Sheet1
序号 | 时刻 | 拟合电力 | 拟合电价 | 日前出清电力 | 实时出清电力 | 实时出清电价 | 实际计量电力
1 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.5 | 0
2 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.5 | 0
3 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.5 | 0
4 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.5 | 0
5 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
6 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
7 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
8 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
9 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 0
10 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 0
11 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 0
12 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 0
13 | 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.366 | 0
14 | 03:30 | 0.001 | 56 | 0 | 0 | 215.366 | 0
15 | 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.366 | 0
16 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.366 | 0
17 | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.222 | 0
18 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.222 | 0
19 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.222 | 0
20 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.222 | 0
21 | 05:15 | 0.001 | 283 | 0 | 0 | 149.97 | 0
22 | 05:30 | 0.002 | 283 | 0 | 0 | 149.97 | 0
23 | 05:45 | 0.011 | 282.909 | 0 | 0 | 149.97 | 0
24 | 06:00 | 0.028 | 282.893 | 0 | 0 | 149.97 | 0
25 | 06:15 | 0.057 | 282.895 | 0 | 0 | 141.034 | 0
26 | 06:30 | 0.094 | 282.904 | 0 | 0 | 141.034 | 0
27 | 06:45 | 0.144 | 282.903 | 0 | 0 | 141.034 | 0
28 | 07:00 | 0.223 | 282.901 | 0 | 0 | 141.034 | 0
29 | 07:15 | 0.337 | 282.899 | 0 | 0 | 109.719 | 0
30 | 07:30 | 0.542 | 282.9 | 0.75 | 0 | 109.719 | 0
31 | 07:45 | 0.938 | 282.9 | 1.47 | 0 | 109.719 | 0
32 | 08:00 | 2.635 | 282.9 | 3.7 | 0 | 109.719 | 0
33 | 08:15 | 3.75 | 282.9 | 7.57 | 0 | 56.373 | 0.12
34 | 08:30 | 5.113 | 282.9 | 11.16 | 4.33 | 56.373 | 0.2
35 | 08:45 | 6.853 | 282.9 | 15.32 | 4.29 | 56.373 | 0.76
36 | 09:00 | 10.796 | 282.9 | 18.47 | 5.42 | 56.373 | 2.16
37 | 09:15 | 13.063 | 282.9 | 21.37 | 7.57 | 25.068 | 4.56
38 | 09:30 | 14.76 | 282.9 | 23.82 | 6.99 | 25.068 | 2.48
39 | 09:45 | 18.029 | 259.045 | 24.95 | 3.54 | 25.068 | 2.24
40 | 10:00 | 20.434 | 252.101 | 23.91 | 3.48 | 25.068 | 1.76
41 | 10:15 | 22.457 | 248.441 | 23.89 | 3.8 | 3.302 | 3.04
42 | 10:30 | 23.661 | 246.92 | 24.62 | 7.74 | 3.302 | 5.52
43 | 10:45 | 24.84 | 244.164 | 24.79 | 8.62 | 3.302 | 10.6
44 | 11:00 | 25.672 | 243.101 | 25.27 | 12.16 | 3.302 | 11.64
45 | 11:15 | 27.07 | 245.198 | 24.63 | 11.97 | 0.086 | 9.52
46 | 11:30 | 27.566 | 244.154 | 24.99 | 11.93 | 0.086 | 12.2
47 | 11:45 | 28.021 | 243.008 | 24.37 | 9.28 | 0.086 | 13.28
48 | 12:00 | 28.404 | 243.041 | 23.66 | 21.384 | 0.086 | 18.2
49 | 12:15 | 28.074 | 239.093 | 23.25 | 33.316 | 0 | 20.88
50 | 12:30 | 28.205 | 239.087 | 22.96 | 17.057 | 0 | 18.64
51 | 12:45 | 28.211 | 239.12 | 22.51 | 25.29 | 0 | 23.84
52 | 13:00 | 28.083 | 239.358 | 22.32 | 15.44 | 0 | 17.72
53 | 13:15 | 26.822 | 233.753 | 21.91 | 22.28 | 0 | 21.48
54 | 13:30 | 26.581 | 233.957 | 21.32 | 28.842 | 0 | 17.96
55 | 13:45 | 26.137 | 235.186 | 20.96 | 21.22 | 0 | 13.44
56 | 14:00 | 25.506 | 235.44 | 19.97 | 21.22 | 0 | 14.48
57 | 14:15 | 24.578 | 235.108 | 19.35 | 21.22 | 0 | 12.32
58 | 14:30 | 23.755 | 236.733 | 18.57 | 21.22 | 0 | 10.32
59 | 14:45 | 22.626 | 240.103 | 17.93 | 7.02 | 0 | 7.2
60 | 15:00 | 21.298 | 242.331 | 16.3 | 8.59 | 0 | 11.64
61 | 15:15 | 19.767 | 249.66 | 15.24 | 14.631 | 0.217 | 12.8
62 | 15:30 | 18.266 | 255.424 | 13.58 | 8.53 | 0.217 | 8.32
63 | 15:45 | 16.028 | 267.789 | 11.27 | 13.81 | 0.217 | 6.88
64 | 16:00 | 13.537 | 282.9 | 8.8 | 13.4 | 0.217 | 7.12
65 | 16:15 | 12.703 | 282.9 | 6.49 | 5.94 | 74.189 | 4.8
66 | 16:30 | 10.208 | 282.9 | 4.69 | 1.04 | 74.189 | 1.76
67 | 16:45 | 7.815 | 282.9 | 1.6 | 2.11 | 74.189 | 0.96
68 | 17:00 | 4.917 | 282.9 | 0 | 0.58 | 74.189 | 0.04
69 | 17:15 | 3.534 | 282.9 | 0 | 0 | 140.136 | 0
70 | 17:30 | 2.66 | 282.9 | 0 | 0 | 140.136 | 0
71 | 17:45 | 2.168 | 282.9 | 0 | 0 | 140.136 | 0
72 | 18:00 | 1.73 | 282.9 | 0 | 0 | 140.136 | 0
73 | 18:15 | 0.405 | 282.901 | 0 | 0 | 311.871 | 0
74 | 18:30 | 0.249 | 282.9 | 0 | 0 | 311.871 | 0
75 | 18:45 | 0.146 | 282.897 | 0 | 0 | 311.871 | 0
76 | 19:00 | 0.091 | 282.901 | 0 | 0 | 311.871 | 0
77 | 19:15 | 0.041 | 282.902 | 0 | 0 | 325 | 0
78 | 19:30 | 0.023 | 282.913 | 0 | 0 | 325 | 0
79 | 19:45 | 0.012 | 207.167 | 0 | 0 | 325 | 0
80 | 20:00 | 0.01 | 169.3 | 0 | 0 | 325 | 0
81 | 20:15 | 0.008 | 140.875 | 0 | 0 | 305 | 0
82 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0
83 | 20:45 | 0.003 | 131.333 | 0 | 0 | 305 | 0
84 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0
85 | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0
86 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0
87 | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0
88 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0
89 | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0
90 | 22:30 | 0.007 | 120.571 | 0 | 0 | 260 | 0
91 | 22:45 | 0.009 | 131.444 | 0 | 0 | 260 | 0
92 | 23:00 | 0.008 | 140.875 | 0 | 0 | 260 | 0
93 | 23:15 | 0.007 | 120.571 | 0 | 0 | 230.312 | 0
94 | 23:30 | 0.008 | 140.875 | 0 | 0 | 230.312 | 0
95 | 23:45 | 0.007 | 120.571 | 0 | 0 | 230.312 | 0
96 | 24:00 | 0.009 | 131.444 | 0 | 0 | 230.312 | 0